## Parametry podstawowe
Znak: AG-I.272.1.2.2016 |  |  | Załącznik nr 11 do SIWZ
SPIS ZAOFEROWANYCH MATERIAŁÓW
Lista materiałów podstawowych
Lp. | Nazwa produktu | Nazwa oferowanego produktu | Nr katalogowy produktu* | Nazwa producenta
1 | Kabel S/FTP kat.7A, 4 pary 23AWG, LSZH, pasmo do 1,5GHz, tłumienie sprzężenia min.85dB
2 | Kabel SM uniwersalny 4x9/125/900μm
3 | Kabel SM uniwersalny 12x9/125/900μm
4 | Gniazdo uniwersalne ekranowane, uchwyt Mosaic 45
5 | Wkładki wymienne ekranowane 2xRJ45 kat.6A, ISDN(TR)/Fast Ethernet
6 | Wkładki wymienne ekranowane 1xRJ45 kat.6A,
7 | Panel krosowy uniwersalny, kpl.4 modułów zatrzaskowych bez wkładek,1U, RAL9005
8 | Panel uniwersalny prosty na 4 moduły uniwersalne FO
9 | Moduł uniwersalny 6xLC duplextypu OS2
10 | Pigtail LC-PC 9/125um OS2 bufor 900µm 2m
Dodatkowe wkładki zapewniajace funkcjonalność systemu opisane w projekcie rewizaja 2 budynek A strona 10.
Lp. | Nazwa produktu | Nazwa oferowanego produktu | Nr katalogowy produktu* | Nazwa producenta
1 | Wkładki wymienne ekranowane 1x kat.7A (po 5 kompletów (10 szt.) na każde PPD)
2 | Wkładki wymienne ekranowane 2x tel (ISDN) (po 10 kompletów (20szt.) na każde PPD)
3 | Wkładki wymienne ekranowane 2xFast Ethernet (po 10 kompletów (20 szt.) na każde PPD)
*do wykazu należy dołączyć karty katalogowe oferowanych produktów

## Serwer
Znak: AG-I.272.1.2.2016 |  | Załącznik nr 12 do SIWZ
OPIS ZAOFEROWANEGO SERWERA
Serwer dwuprocesorowy z systemem operacyjnym – szt. 1 |  | Opis zaoferowanego serwera
do obsługi wizualizacji opisanej w punkcie 1.12.20 projektu
Obudowa | typu Rack o wysokości maksymalnie 2U z możliwością instalacji minimum 4 dysków 3.5" Hot Plug wraz z kompletem szyn umożliwiających montaż w szafie rack. Posiadająca fizyczne zabezpieczenie dedykowane przez producenta serwera uniemożliwiające wyjęcie dysków twardych przez nieuprawnionych użytkowników. | (model,producent,)
Płyta główna | Z możliwością instalacji minimum dwóch fizycznych procesorów sześciordzeniowych, posiadająca minimum 12 slotów na pamięci z możliwością zainstalowania do 384GB pamięci RAM. Płyta główna zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona trwale jego znakiem firmowym. | (parametry)
Procesor | Dwa procesory minimum sześciordzeniowe dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem o częstotliwości bazowej 2,4 GHz, częstotliwości szyny QPI/DMI 8 GT/s, pojemności pamięci cache 15MB | (ilość procesorów,parametry)
Pamięć RAM | minimum 64 GB, DDR4, o częstotliwości taktowania 2133 MHz | (ilość pamięci, parametry)
Wbudowane porty | 3 x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x RS-232, 2x VGA | (ilość portów,parametry)
Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca wyświetlanie obrazu w rozdzielczości minimum 1280x1024 pikseli | (parametry)
Interfejsy sieciowe | 4 interfejsy sieciowe Gigabit Ethernet Base-T; 10/100/1000 Mbit/sek nie zajmujące żadnego z dostępnych slotów PCI Express | (ilość, parametry)
Kontroler dyskowy | Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający minimum 1 GB nieulotnej pamięci cache, umożliwiający konfigurację poziomów RAID : 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | (parametry)
Wewnętrzna pamięć masowa | Możliwość instalacji dysków SATA/SAS. Zainstalowane minimum 4 dyski twarde o pojemności minimum 2 TB SATA; 6Gb/s; 7,2k Hot Plug; 3,5” każdy, skonfigurowane fabrycznie w RAID 5 | (ilość dysków twardych, parametry)
Napęd optyczny | Zainstalowany wewnętrzny napęd umożliwiający odczyt i zapis nośników DVD | Tak/Nie *
Zasilanie | Dwa redundantne zasilacze Hot Plug o mocy minimum 750 Wat każdy | (ilość zasilaczy, parametry)
Gwarancja | 36 miesięcy gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. W przypadku awarii, dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego.. Możliwość telefonicznego i elektronicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta oraz poprzez stronę internetową producenta lub jego przedstawiciela. Dokumentacja dostarczona wraz z serwerem dostępna w języku polskim lub angielskim. | (okres gwarancji)
Certyfikaty | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001 --Serwer musi posiadać deklaracja CE. | (lista certyfikatów)
Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemu Microsoft Windows Server 2012 R2
System operacyjny | Windows Server Std 2012 R2 64Bit Polish lub równoważny w pełni współpracujący z systemami informatycznymi Zamawiającego (domena Windows, usługi katalogowe Active Directory). | (producent, rodzaj systemu operacyjnego, wersja)
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów, wymaganych w czasie wdrożenia oferowanego rozwiązania, w szczególności związanych z dostosowaniem infrastruktury informatycznej, oprogramowania nią zarządzającego, systemowego i narzędziowego (licencje, wdrożenie), poziomu serwisu gwarancyjnego oraz kosztów certyfikowanych szkoleń dla administratorów i użytkowników oferowanego rozwiązania równoważnego.
system do wizualizacji dokumentacji oraz monitoringu sieci | zgodnie z zapisami projektowymi | (producent,nazwa, wersja)
UWAGA:
W kolumnie „Opis zaoferowanego serwera” należy podać wszystkie wymagane dane przez Zamawiającego. W tej kolumnie należy podać wszystkie wymagane dane odpowiadające poszczególnym pozycjom opisu służące potwierdzeniu, że zaoferowany serwer odpowiada wymaganiom Zamawiającego opisanym w kolumnie „Serwer dwuprocesowy z systemem operacyjnym …”
* niepotrzebne skreślić