Załącznik nr 1 do Zapytania

Znak: OK.V.1230.31.2019

**Opis przedmiotu zamówienia.**

Przedmiotem zapytania jest dostawa, demontaż starych klimatyzatorów oraz montaż i uruchomienie nowych urządzeń klimatyzacyjnych przeznaczonych do obsługi 3 pomieszczeń serwerowych znajdujących się w budynku Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Wszystkie 4 klimatyzatory będą montowane w pomieszczeniach w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego. Jednostki wewnętrzne systemu klimatyzacji podłączone zostaną do istniejącej instalacji w związku z tym Zamawiający zaleca, aby potencjalni oferenci odbyli wizję lokalną celem doboru średnic przyłączy oraz oceny miejsc instalacji sprzętu. Jednostki zewnętrzne znajdujące się na dachu budynku znajdującego się na niższej kondygnacji powinny być dobrane w sposób zapewniający niezawodną pracę układu klimatyzacji.

Wymagania minimalne:

Zasilanie: 230V/1f/50Hz

Wydajność w kw : chłodzenie: 7.1 (0,9-8.0) grzanie 8.0 (0.9-10.6)

Pobór mocy w kw max: 2.21

EER chłodzenie: 3.23

SEER chłodzenie W/W: 6.11 A++

Czynnik chłodniczy min. 1800g