## Arkusz2
Znak: AG.IV.272.4.2025 |  |  |  |  | Załącznik nr 4 do Zapytania
FORMULARZ CENOWY Dotyczy postępowania: „ Wykonanie konserwacji sprzętu pożarowego”.
L.p. | Typ urządzenia gaśniczego | Liczba konserwacji (szt.) | Kwota brutto za jeden przegląd konserwacyjny | Kwota brutto za konserwacje | razem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3 x 4) | 6
I | Okresowe badanie techniczne (legalizacja) Urzędu Dozoru Technicznego 7 sztuk (zbiorników) butli gaszenia gazem będących elementami systemu gaszenia w serwerown | 1 | 0 | 0 | 0
II | SUG – Kielce konserwacja 2 SUG IG 100 oraz SUG FM-200 | 2 | 0 | 0 | 0
III | Hydrant wewnętrzny 25 - Kielce | 84 | 0 | 0 | 0
| Hydrant zewnętrzny – Kielce | 2 | 0 | 0 | 0
| Zawory hydrantowe 52 - Kielce | 24 | 0 | 0 | 0
IV | Wykonanie testu zestawu pompowego na obiegu | 1 | 0 | 0 | 0
V | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – Kępa Chwałowska | 1 | 0 | 0 | 0
| Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – Grotniki Duże | 1 | 0 | 0 | 0
RAZEM (cena oferty) |  |  |  |  | 0
| __________________dnia ______________2025 roku |  |  | ______________________________________________________________
| (miejscowość) |  |  | (czytelny podpis wykonawcy lub podpis wraz z imienną pieczątką)